물 품 규 격 서

□ 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 제2025-185-1호

□ 입찰건명 : 진단검사의학과 Extractor System, Automated DNA/RNA 시약 구매조건부 장비 임차

□ 수요기관 : 한림대학교 강남성심병원

□ 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도

□ 물품내역 등

연번	품명(영문, 국문)	규격 및 사양	수량	단위	WARRANTY 기간
1	Extractor System, Automated DNA/RNA (핵산추출장치)	하기 참조	1	set	5년

A. Features

AdvanSure E3 System은 유전자증폭검사를 위해 혈청, 객담, 조직등의 다양한 검체에서 필 요한 핵산을 분리하는 장치입니다.

1. 빠른 추출시간

〮 한번에 48개의 검체를 30분이내에 신속하고 빠르게 추출하는 장치입니다.

2. 소형장비

〮 크고 무거운 자동화 장비에 비하여, 1/2이하의 크기로 가볍고, 이동이 용이하며, 사용하는 공간의 구애를 받지 않습니다.

3. 손쉬운 조작

〮 7인치 터치모니터를 이용하여, 조작이 쉽고, 간편합니다.

4. 내구성

. 특화된 구조로 장시간 사용에도 일정한 결과를 유지하도록 내구성을 높였습니다.

B. Specifications

1. DNA/RNA Extraction Method	: Beads Method
2. Number of Sample	: up to 48
3. Processing Time	: about 30 min.
4. Touch Monitor	: 7” inch
5. Convenience function	: Self Test, USB update
6. Input Power	: 100~240 VAC, 50~60Hz 1.5A
7. Output Power	: 24 VDC ± 3%
8. Power Supply	:UL/CSA/CE Approved universal power supply with IEC connection
9. Physical Dimension	: 320 x 420 x 345mm
10. Weight	: 22KG

C. Consist of(per 1Set)

1. AdvanSure E3 System	: 1 EA
2. Power Cable	: 1 EA
3. Operator’s Manual	: 1 EA

D. Remarks

1.	제품공급자는 장비의 설치 및 사용에 대한 교육을 무상으로 실시한다.

2.	무상수리 기간은 납품 후 3년으로 한다.